## Sheet1
FTS Test Report
Date
2016/12/26-16:39:37
Product Type |  |  | Device No. |  |  | Department |  |  | Operator
GEN4 |  |  | Noname |  |  | Development |  |  | TBD
Site |  |  | Testcode |  |  | Firmware Rev. |  |  | Document Number
IMT 2F Lab |  |  | TBD |  |  | TBD |  |  | TBD
Slope L | Slope R |  |  |  | FTS Result |  |  |  |  | ScaleA | ScaleB
#VALUE! | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
Calibration Load Test
Load(lb) | Load/2 | LWA-1 | LWA-2 | LWA-3 | RWA-4 | RWA-5 | RWA-6 | LW-SUM | RW-SUM | ERROR L | ERROR R | ErrorMax | ErrorMin
Offset | - | none | none | none | none | none | none | - | - | - | -
none | #VALUE! | none | none | none | none | none | none | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 3.5 | -3.5
none | #VALUE! | none | none | none | none | none | none | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 3.5 | -3.5
none | #VALUE! | none | none | none | none | none | none | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 3.5 | -3.5
none | #VALUE! | none | none | none | none | none | none | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 3.5 | -3.5
none | #VALUE! | none | none | none | none | none | none | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 3.5 | -3.5
none | #VALUE! | none | none | none | none | none | none | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 3.5 | -3.5
Load Accuracy Test
Load(lb) | Load/2 | LWA-1 | LWA-2 | LWA-3 | RWA-4 | RWA-5 | RWA-6 | LW-SUM | RW-SUM | ERROR L | ERROR R | ErrorMax | ErrorMin
Offset | - | none | none | none | none | none | none | - | - | - | -
none | #VALUE! | none | none | none | none | none | none | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 3.5 | -3.5
none | #VALUE! | none | none | none | none | none | none | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 3.5 | -3.5
none | #VALUE! | none | none | none | none | none | none | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 3.5 | -3.5
none | #VALUE! | none | none | none | none | none | none | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 3.5 | -3.5
Graph
Result analysis
Average(all error) | LWA-1: SD (ALL); LWA-3: k factor; RWA-5: 95/90+ | 95/90-
#VALUE! | LWA-1: #VALUE!; LWA-3: 2.145; RWA-5: #VALUE! | #VALUE!
Result analysis 추가설명 : 측정 불확도
[평가절차의 개요]
불확도 평가절차는 우선 측정모형을 설정하고 불확도 구성요소를 A타입 또는 B타
입으로 구분하여 기술한 후 해당평가방법으로 표준불확도(standard uncertainty)를 구
분한다. 이들 불확도 성분들을 합성하여 합성표준불확도(combined standard
uncertainty)를 산출하고 사용목적 및 신뢰수준에 따라 합성표준불확도에 보정계수
(coverage factor) k를 곱하여 확장불확도(expanded uncertainty)를 구한다.
[확장불확도 및 최종 불확도 표시방법]
확장불확도 U는 합성표준불확도 U c
에 신뢰수준과 자유도에 따라 결정되는 보상
계수(coverage factor) k를 곱하여 구해진다.
U = k U c
측정의 최종결과는 Y = y±u로 표시되며 이때에 반드시 보상계수에 대한 정보를
함께 제공한다.
보상계수 k 는 신뢰수준과 유효자유도(effective degree of freedom)의 결정에 따
라 t -분포에 의해 주어지는 상수이다.
측정의 최종결과를 표시할 때 보상계수에 대한 정보는 가능한 한 사용된 보상계수
를 직접 나타내어 표시하며 신뢰수준으로 표시할 때는 결정된 유효자유도를 함께 기
술한다.