## Sheet1
FTS Test Report
Date
2017/02/08-14:58:54
Product Type |  |  | Device No.
GEN4 |  |  | Noname |  |  | Development |  |  |  | TBD
Site |  |  | Testcode |  |  | Firmware Rev. |  |  |  | Document Number
IMT 2F Lab |  |  | TBD |  |  | TBD |  |  |  | TBD
y intercept |  | lb offset | [7 empty] | linear fit
Left | Right | Left | Right |  |  | FTS Result |  |  |  | Slope L | Slope R | ScaleA | ScaleB
99 | 99 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Calibration Load Test
Mark10 Gauge(lb) | Load/2 | LWA-1 | LWA-2 | LWA-3 | RWA-4 | RWA-5 | RWA-6 | LW-SUM | RW-SUM | Linear Fit L | Linear Fit R | ERROR L | ERROR R | ErrorMax | ErrorMin
Offset | #VALUE! | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99
0 | 0 | 37719.9 | 34328.6 | 35754.8 | 27174.3 | 38505.2 | 38342.8 | 99 | 99 | 99 | 99 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5 | -3.5
10.05 | 5.025 | -10.2 | -14.6 | -11 | 0.9 | 3.2 | 2.1 | 99 | 99 | 99 | 99 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5 | -3.5
20.15 | 10.075 | 34.4 | -2.5 | 9.7 | 19.6 | 4.1 | 22.5 | 99 | 99 | 99 | 99 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5 | -3.5
40.15 | 20.075 | 57.1 | 14.5 | 36.2 | 57.8 | 11 | 39.5 | 99 | 99 | 99 | 99 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5 | -3.5
60.2 | 30.1 | 122.3 | 55.3 | 103.7 | 130.7 | 44.4 | 71.5 | 99 | 99 | 99 | 99 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5 | -3.5
80.1 | 40.05 | 151.1 | 73.2 | 132.8 | 177.7 | 73.6 | 100.5 | 99 | 99 | 99 | 99 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5 | -3.5
0 |  | 219.9 | 127 | 200.7 | 240.6 | 113 | 140.2
0
Offset | Load/2 | 200.6 | 118.1 | 188.4 | 237.1 | 106.8 | 134 | LW-SUM | RW-SUM | Predicted Load L | Predicted Load R | ERROR L | ERROR R | ErrorMax | ErrorMin
40.2 | 99 | 59.4 | 15.3 | 43 | 60.2 | 10 | 32.4 | 99 | 99
99 | 99 | 107.8 | 40.8 | 90.7 | 123 | 41.1 | 61.5 | 99 | 99 |  |  |  |  | 3.5 | -3.5
99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5 | -3.5
99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5 | -3.5
99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5 | -3.5
99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5 | -3.5
Graph